「공주국립충청국악원」유치기원
			공 주 시
수신	엄채린 귀하 (우32526 충청남도 공주시 신풍면 사랑골길 91-3)
(경유)
제목	시장에게 바란다 (제목: 2017년부터 알게된 신풍면 평소리 사랑골에서의 수도과의 무능력)

1. 시정에 관심을 가져 주심에 깊은 감사드립니다.

2. 귀하께서 “우리시 시장에게 바란다”에 기재하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변드리겠습니다.

가. 평소리 사랑골 마을상수도 단수로 인해 생활용수 부족하여 어려움을 겪고 계신점 깊은 위로의 말씀을 드립니다.

나. 평소리 마을상수도는 물탱크 위치와 민원인 소유 집의 고도 차이가 크지 않아, 물탱크의 수압에 의해 이송되는 마을상수도의 특성상 물탱크 수위 저하시 가장 먼저 영향을 받는 곳에 위치하고 있으며, 마을상수도 설치 후 민원인 소유 주택이 건립되어 긴급 누수, 가뭄시 사용량 증가(목적 외 사용 포함) 등의 사유로 단수가 종종 발생 할 수 있는 점 깊은 이해를 부탁드립니다.

다. 그동안 농어촌 지역에 신규 주택 건립 시 물탱크 고도와 비슷하면 개인지하수 개발, 흡입펌프 설치 등 자구책을 병행하여 생활용수를 충당하고 있는 실정이나,

라. 평소리 사랑골에 3~4가구의 신규주택이 들어섰고, 사랑골 지역은 소형 관정 개발시에도 생활용수 공급이 원활하지 않을 정도로 지하수가 부족한 지역이어서,

마. 우리시에서는 주민 생활 불편을 최소화하고자 소형 물탱크 설치를 통해 기존 물탱크 수위 저하시 생활용수 공급이 가능하도록 시설 계획하고 있음을 알려드립니다.

바. 아울러, 금년말 ~ 내년초 사이 준공 예정인 신풍 지방상수도 공급을 최대한 앞당겨 주민불편을 최소화 할 수 있도록 강구하겠습니다.

3. 기타 궁금하신 사항은 수도과 지하수팀(☎041-840-8627)으로 연락주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.  끝.

	공 주 시 장
주무관		주무관		수도행정팀장	대결 2019. 2. 12.	상하수도과장	전결
협조자
시행	상하수도과-2350	(2019. 2. 12.)	접수
우	32552	충청남도 공주시 봉황로 1, 상하수도과 (봉황동)	/	http://www.gongju.go.kr
전화번호	041-840-8627	팩스번호	041-840-2331	/	asppy@korea.kr	/	비공개(6)

소중한 개인정보 나부터 지킵시다.